## Sheet1
Značka | Kód zboží | Název | Popis | Objednací číslo dodavatele | Zásoba ks
IVAR | 822638 | Čerpadlo tepelné Ivar HP ITEC INVERTER- | PLUS 12 3,4-12KW VZDUCH/VODA | IHP203243P | 6
IVAR | 820121 | Čerpadlo tepelné Ivar HP ITEC INVERTER | TOTAL COMPACT 16 3,8-16KW | IHP086L4832 | 3
IVAR | 822717 | Čerpadlo tepelné Ivar HP ATHENA 18H | COMPACT VZDUCH/VODA | IHPA18HTC | 2
IVAR | 681875 | Čerpadlo tepelné Ivar HP ITEC INVERTER-P | 16KW VZDUCH/VODA | IHP086L4974 | 1
LG Electronics | 703379 | Jednotka split venkovní Therma V | R32 7KW 1-FÁZ | HU071MR.U44 | 4 | TČ LG SPLIT se skládá ze DVOU položek, vnitřní + vnější jednotka 7 kW = 703379 + 803714 9 kW = 703380 + 803714 12 kW = 703388 + 816934 14 kW = 703388 + 823680 16 kW = 703388 + 823681
LG Electronics | 703380 | Jednotka split venkovní Therma V | R32 9KW 1-FÁZ | HU091MR.U44 | 6
LG Electronics | 703388 | Jednotka split vnitřní Therma V | R410A 12-16KW 3-FÁZ | HN1636M.NK5 | 10
LG Electronics | 703393 | Čerpadlo tepelné monoblok Therma V | 7KW 1-FÁZ | HM071MR.U44 | 1
LG Electronics | 703398 | Čerpadlo tepelné monoblok Therma V | 12KW 3-FÁZ | HM123MR.U34 | 3
LG Electronics | 703399 | Čerpadlo tepelné monoblok Therma V | R32 14KW 3-FÁZ | HM143MR.U34 | 2
LG Electronics | 803714 | Jednotka split vnitřní Therma V | R32 SPLIT 5-9KW 1-FÁZ | HN091MR.NK5 | 10
LG Electronics | 816922 | Čerpadlo tepelné monoblok Therma V | R32 9KW 1-FÁZ | HM091MR.U44 | 6
LG Electronics | 816934 | Jednotka split venkovní Therma V | R410A 12KW 3F | HU123MA.U33 | 4
LG Electronics | 817717 | Čerpadlo tepelné monoblok Therma V | R32 16KW 3-FÁZ | HM163MR.U34 | 10
LG Electronics | 823680 | Jednotka split venkovní Therma V | R410A 14KW 3F | HU143MA.U33 | 2
LG Electronics | 823681 | Jednotka split venkovní Therma V | R410A 16KW 3F | HU163MA.U33 | 4
NIBE | 823421 | Set NIBE | AMS 10-6 + LUCIE 200/6 SPLIT | SET 1/LS6 | 1
NIBE | 808460 | Set NIBE | AMS 10-16 + HBS05-16 | SET 1/HBS-16 | 2
NIBE | 811602 | Set NIBE | AMS 10-8 + HBS05-12 | SET 1/HBS-8 | 1
NIBE | 373550 | Čerpadlo tepelné vzduch-voda NIBE | F2040-16KW | HP064108 | 1
NIBE | 399200 | Čerpadlo tepelné NIBE F1145-6 PC | ZEMĚ-VODA (VODA-VODA) | HP065566 | 1
Samsung | 829370 | Čerpadlo tepelné Samsung Split | 16KW 3-FÁZE VENKOVNÍ/VNITŘNÍ | AE163160RNYDGG | 5
VAILLANT | 732617 | §Sestava Vaillant aroTHERM VWL 75/5 230V | VWL 78/5 IS MB5 + VRC 700 | 0010031925 | 3
VAILLANT | 732624 | Sestava Vaillant aroTHERM VWL 125/5 400V | VWL 127/5 IS + VRC 700 | 0010031922 | 4
VAILLANT | 807115 | §Sestava Vaillant aroTHERM VWL 75/6 A230 | VWZ MEH 97/6 + VRC 700 | 0020311544 | 6
VAILLANT | 803093 | §Sestava Vaillant aroTHERM VWL 55/6A 230 | UNITOWER VIH QW 190/6 E+VÝMĚNÍK | 0020311547 | 2
Wolf | 694663 | Sestava Wolf splitového tepelného | ČERPADLA BWL-1S-16/400V | SPTC16AM | 1